## Om mal for grunnlagsdata
Effect4buildings er et internasjonalt samarbeidsprosjekt der målsetningen er å utvikle og teste ulike verktøy og gjennomføringsmodeller for økt lønnsomhet gjennom energieffektivisering i eksisterende bygg. Verktøy og gjennomføringsmodeller er testet, videreutviklet og samlet i en praktisk verktøypakke som vil gjøres tilgjengelig for offentlige bygningseiere. Disse verktøyene og / eller modellene er: Kalkulasjonsverktøy, Bunting ("Bundling"), Finansiering, Mobilisering av beslutningstakere, Energieffektivisering med sparegaranti (EPC), Multiservice kontrakter, Grønne leieavtaler og Prosumerisme. Verktøyene skal bidra til at byggeiere får kunnskap om nye og oppdaterte modeller, maler og veiledere og dermed et godt beslutningsunderlag for hvilke modeller som passer for dem. Energisparing med resultatgaranti (EPC) er en utprøvd og vellykket modell for energisparing i bygg. Den er brukt av offentlige byggeiere for å nå klima- og energimål i et raskere tempo enn ved bruk av andre modeller. Det er fortsatt et stort og energisparepotensial i offentlig sektor. Denne veilederen for oppstart av EPC-prosjekter er basert på Guide til EPC utviklet innenfor rammene av prosjektet EFFECT4buildings. Guiden introduserer en ny gjennomføringsmodell basert på erfaringer i Norge og de øvrige landene som er involvert i prosjektet. De viktigste nyhetene er kontraktsbasert samspill i analysefasen og nye tildelingskriterier som er bedre tilpasset byggeieres mål. Mal for grunnlagsdata er en del av en verktøykasse med 9 dokumenter og maler som er tilpasset den nye gjennomføringsmodellens ulike faser med hovedfokus på de to innledende fasene i et EPC-prosjekt. Erfaringer fra tidligere EPC-prosjekter viser at avgjørelser som tas i starten er avgjørende. Målet er å promotere EPC som gjennomføringsmodell og forenkle oppstart av et EPC-prosjekt. Byggeieren fyller ut grunnlagsdata for den samlede byggningsmassen og inkluderer det som en del av anbudsdokumentasjonen. Excell-arket og dets formler må kvalitetssikres før bruk. Se bruksanvisningen i neste fane kalt "Grunnlagsdata enkeltbygg". NB! -> Regnearket bør kontrolleres grundig og tilpasses nasjonale lover, forskrifter og spesifikke prosjektforhold. -> Vennligst forsikre deg om at all innledende tekst, tekst i margene, logoer og layout slettes før du bruker malen som vedlegg til EPC-utlysningen.
Under følger en skjematisk oversikt over verktøy for EPC:
*Ikke vestentlig endret sammenliknet med maler for standard EPC gjennomføring
Det internasjonale prosjektet EFFECT4buildings er gjennomført med støtte fra EU-programmet «Interreg Baltic Sea Region» (European Regional Development Fund) og Norsk nasjonal finansiering. Målet med prosjektet er å forbedre gjennomføringskapasitet for energieffektivisering i offentlige bygg i Østensjøområdet. Dette skal gjøres ved å sette sammen praktiske verktøy som forenkler beslutningsprosessen og minker risikoen ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak i offentlige bygninger. Mer informasjon om prosjektet finnes på: www.effect4buildings.se og www.innlandetfylke.no/e4b

## Grunnlagsdata enkeltbygg
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Byggeier:
El- og oljeforbruket er veiledende forbruk. Eksakt forbruk sjekkes nærmere etter behov av byggeier og tilbyder. Byggeier er ansvarlig for forbrukstall.
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune: |  |  | Instructions for use
Bygg | Eksempelbygg |  | Kommune: | navn | Nettselskap: | [7 empty] | *Verneverdig? Hvis ja beskriv: |  |  | Fyll inn bygningsdata i de hvite cellene
Adresse |  |  |  | Byggeår |  | 1980 |  |  |  | Graddagstall | [5 empty] | Orange celler kalkuleres automatisk
Kontaktp. drift |  |  |  | Rehabilitert/Påbygd | [5 empty] | Normal | 4000 | N81-10 |  |  |  | Excell-arket og alle formler må kvalitetssikres før bruk. Skjemaet er en mal og et eksempel.
Tlf |  |  |  | Rehabilitert | [5 empty] | 2016 | 3000 |  |  |  |  | Forbruksår: | Fyll inn minst tre hele år
Virksomhet | skole |  |  | Påbygd |  | 2000 |  |  |  | 2017 | 2000 |  |  |  |  | Bygningstype: | Ta i bruk nasjonale stadarder for byggningsyper
Driftstid t/dag | 10 |  |  | Oppvarmet bruksareal |  | 200 | m2 |  |  | 2018 | 5000 |  |  |  |  | Oppvarmet bruksareal: | Bruksarealer oppvarmet til > 15 grader C
Driftstid t/uke | 50 |  |  | Romtemperatur |  | 22 | °C | [8 empty] | Romtemperatur: | Settpunkt dag / settpunkt natt
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei) | [15 empty] | Temperaturavhengig andel: | Hvilken ande (%) av energibruken varierer med utendørstemperatur? Om ikke brukt for oppvarming 0 %.
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85% | [14 empty] | Cell C22: | Skriv kWh eller liter for å konvertere mellom disse to verdiene
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk |  |  | Korrigert forbruk |  |  | BASIS |  |  | BASIS |  |  | Cell P17-25: | Kun informasjon
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh) | *Bygg underlagt vern og bevaring med hjemmel i plan- og bygningsloven
Fastkraft |  |  | 60% | 100 | 200 | 300 | 120 | 320 | 264 | 234.6667 | 2 |  | 2 | 117.3333
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 100 | 200 | 300 | 130 | 380 | 246 | 252 | 2 |  | 2 | 126 |  | NB!
Varmepumpe |  |  | 90% | 100 | 200 | 300 | 130 | 380 | 246 | 252 | 2 |  | 2 | 126 |  | -> Regnearket bør kontrolleres grundig og tilpasses nasjonale lover, forskrifter og spesifikke prosjektforhold.
Tappevann |  |  | 0% | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 2 |  | 2 | 100 |  | ->Vennligst forsikre deg om at all innledende tekst, tekst i margene, logoer og layout slettes før du bruker malen som vedlegg til EPC-utlysningen
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 100 | 200 | 300 | 130 | 380 | 246 | 252 | 2 |  | 2 | 126
Fjernvarme |  |  | 90% | 100 | 200 | 300 | 130 | 380 | 246 | 252 | 2 |  | 2 | 126
SUM Brutto |  |  |  | 600 | 1200 | 1800 | 740 | 2040 | 1548 | 1442.6667 | 12 | 0 | kWh/m2 B: | 7.2133 | 0
Sum Netto |  |  |  | 585 | 1170 | 1755 | 720.5 | 1983 | 1511.1 | 1404.8667 | 12 |  | kWh/m2 N: | 7.0243 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | Korrigert forbruk 2016: 0; Korrigert forbruk 2017: 0; Korrigert forbruk 2018: 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk | [12 empty] | Kommune:
Bygg |  |  | Kommune: | Målt forbruk 2017: Nettselskap: |  |  |  | Verneverdig? Hvis ja beskriv:
Adresse |  |  |  | Målt forbruk 2016: Byggeår | Graddagstall
Kontaktp. drift |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert/Påbygd | Normal |  | N81-10
Tlf |  |  |  | Målt forbruk 2016: Rehabilitert | 2016
Virksomhet |  |  |  | Målt forbruk 2016: Påbygd | 2017
Driftstid t/dag |  |  |  | Målt forbruk 2016: Oppvarmet bruksareal; Korrigert forbruk 2016: m2 | 2018
Driftstid t/uke |  |  |  | Målt forbruk 2016: Romtemperatur; Korrigert forbruk 2016: °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 85%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk 2016: Målt forbruk; Korrigert forbruk 2016: Korrigert forbruk | BASIS |  |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tariff | Temp avh, andel | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | Repr. forbr til kontrakt [kWh] | Snitt høyest effekt 2017 og 2018 [kW] | Snitt vannforbruk 2016-2018 [m3] | Repr. effekt til kontrakt [kW] | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uprioritert kraft |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Varmepumpe |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tappevann |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olje/gass | oppgitt i : | kWh | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fjernvarme |  |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 B: | 0 | 0
Sum Netto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 N: | 0 | 0
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år | bar: Korrigert forbruk 2016 to Korrigert forbruk 2018

## Grunnlagsdata samlet
Grunnlagsdata samlet
Bygg | Virksomhet | Byggeår | Areal | Energiforbruk før fase 2 (Basis) |  |  |  |  | Effekt | Spesifikt
|  |  |  | Olje | Uprioritert kraft | Fastkraft | Fjernvarme | Totalt | Maks | forbruk (Brutto)
|  |  | [m2] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kW] | [kWh/m2] | Kommentar
Eksempelbygg | skole | 1980 | 200 | 252 | 252 | 486.6667 | 1442.6667 | 2433.3333 | 12 | 12.1667
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalt |  |  | 200 | 252 | 252 | 486.6667 | 1442.6667 | 2433.3333 |  | 12.1667

## Oversikt ventilasjon
Oversikt ventilasjon
Bygg: | Eksempelbygg |  |  |  |  | Skriv hva slags areal aggregat dekker: kontor, klasserom, kantine, gymsal, etc
Skriv om det er kjøling, evt virkningsgrad varmegjenvinner, styring, dekker romoppvarming, etc
Er det tillat å tilby behovsstyring av luft med CO2-føler i avtrekk, eventuelt med ekstra føler(e) i kritiske rom?
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6
Bygg: | 0
| Type ventilasjonsanlegg | Type varmegenvinner | Luftmengde | Driftstider |  | Kommentarer
| (avtrekk, balansert, annet) | (rotor, kryss, batteri,alder,frekvensstyring, annet) | (m³/time) | (tid) | (dager)
Ventilasjonsanlegg 1
Ventilasjonsanlegg 2
Ventilasjonsanlegg 3
Ventilasjonsanlegg 4
Ventilasjonsanlegg 5
Ventilasjonsanlegg 6

## Oversikt belysning
Oversikt over belysning
Bygg | Belysning (type fordelt på areal: T8, T5,halogen, kompaktlysrør, lysstyring etc)
Eksempelbygg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0